KARTA   PRODUKTU

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE)  2015/1187

uzupełniającego Dyrektywę  2010/30/UE

| Producent/Dostawca „PAREX” kotlarstwo- ślusarstwo Paweł Musiński 63-308 Gizałki ul. Krótka 5 e-mail: biuro@parex-kotly.com.pl |
| --- |
| Identyfikator modelu/ Typ kotła KLASTER 5 |
| Klasa efektywności energetycznej | C | C | B | C | C | B | B | B |  |
| Znamionowa moc kotła [kW] | 12 | 14 | 23 | 35 | 50 | 75 | 100 | 200 |  |
| Współczynnik efektywności energetycznej - EEI | 81 | 81 | 83 | 81 | 80 | 83 | 84 | 86 |  |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania [%] | 81 | 81 | 83 | 81 | 80 | 83 | 84 | 86 |  |
| Szczególne środki ostrożności Podczas montażu - zachować ostrożność podczas przemieszczania elementów kotła i stosować urządzenia podnoszące i transportujące - przemieszczać kocioł wykorzystując tylko elementy do tego przeznaczone - stosować odpowiedni ubiór ochronny, rękawice oraz obuwie ochronne Podczas instalacji - stosować się do wytycznych podanych w Dokumentacji techniczno-ruchowej kotła oraz informacji zawartych w projekcie instalacji - zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna posiada prawidłowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe Podczas konserwacji i czyszczenia kotła - stosować ubiór ochronny - czynności konserwacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi. |